124. Calcii lactas

Кальция лактат

# Calcium lacticum

С6Н10СаО6·5Н2О                                                                		           M в 308,30 Описание. Белый мелкий порошок почти без запаха. На воздухе выветривается. Растворимость. Растворим в воде (медленно), легко растворим в горячей воде, очень мало растворим в спирте, эфире и хлороформе.

Подлинность. Препарат дает характерные реакции на кальций (стр. 744) 0,25 г препарата растворяют в 5 мл воды, подкисляют разведенной серной кислотой, прибавляют раствор перманганата калия до красно-фиолетового окрашивания и на1ревают, обнаруживается запах ацетальдегида.

Щелочность или кислотность, 1 г препарата растворяют в 20 мл свежепрокипяченной воды и нагревают почти до кипения. К охлажденному раствору прибавляют 2 капли раствора фенолфталеина, pacтвоp должен оставаться бесцветным, розовое окрашивание должно появиться от прибавления не более 0,6 мл 0,02 н раствора едкого натра.

Нерастворимые примеси. К 1,5 г препарата прибавляют 50 мл свежепрокипяченной воды, нагревают почти до кипения и охлаждают; полученный раствор не должен превышать эталон мутности № 3

Хлориды. Раствор после определения нерастворимых примесей фильтруют. 25 мл фильтрата разводят водой до 75 мл. 10 мл полученного раствора должны выдерживать испытание на хлориды (не более 0,02% в препарате).

Сульфаты. 10 мл того же раствора должны выдерживать испытание на сульфаты (не более 0,1 % в препарате).

Железо. К 0.4 г препарата прибавляют 0.5 мл концентрированной соляной кислоты и 10 мл воды. нагревают на водяной бане до растворения: к охлажденному раствору прибавляют около 0.7 мл концентрированного раствора аммиака Полученный раствор должен выдерживать испытание на железо (не более 0,0075% в препарате).

Тяжелые металлы. К 0,5 г препарата прибавляют 2 мл разведенной соляной кислоты, растворяют при нагревании на водяной бане и разбавляют водой до 10 мл Раствор нейтрализуют прибавлением около 0,5 мл 30% раствора едкого натра при сильном взбалтывании. Полученный раствор должен выдерживать испытание на тяжелые металлы (не более 0,001% в препарате).

Потеря в весе при высушивании. Около 0.5 г препарата (точная навеска) сушат при 120° до постоянного веса. Потеря в весе не должна превышать 30%.

Мышьяк. 0.5 г препарата должны выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0001% в препарате).

Количественное определение. Около 0,3 г препарата (точная навеска) растворяют при подогревании в 50 мл воды. По охлаждении прибавляют 6 мл аммиачного буферного раствора, около 0,1 г индикаторной смеси или 7 капель раствора кислотного хром темно-синего и титруют 0,05 мол раствором трилона Б до сине-фиолетового окрашивания

1 мл 0,05 мол раствора трилона Б соответствует 0,01091 г С6Н10СаО6, которого в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 98,0%.

Хранение. В хорошо укупоренной таре.

Источник ионов кальция; антиаллергическое средство.