408. Methylii salicylas

Метилсалицилат

Methylium salicylicum

Methylis Salicylas *

# Метиловый эфир салициловой кислоты

C8H8O3                                                                                  	                           М. в. 152,15 Описание. Бесцветная или желтоватая жидкость характерного ароматического запаха. Растворимость. Очень мало растворим в воде, смешивается со спиртом и эфиром во всех соотношениях.

Подлинность. 1—2 капли препарата взбалтывают с 10 мл воды, прибавляют 1 каплю раствора хлорида окисного железа; появляется фиолетовое окрашивание.

0,2 мл препарата растворяют при нагревании в 2 мл раствора едкого натра, разбавляют 10 мл воды и подкисляют разведенной соляной кислотой. Выделившийся белый кристаллический осадок отфильтровывают, промывают водой и сушат в эксикаторе над серной кислотой. Температура плавления выделенной салициловой кислоты 156—161°.

Плотность 1,176—1,184.

Показатель преломления 1,535—1,538.

Кислотность. 5 мл препарата энергично встряхивают с 25 мл свежепрокипяченной и охлажденной воды и тотчас титруют 0,05 н. раствором едкого натра до розового окрашивания водного слоя (индикатор — фенолфталеин). На нейтрализацию должно расходоваться не более 0,8 мл 0,05 н. раствора едкого натра.

Летучие эфирные масла, углеводороды. При взбалтывании 1 мл препарата с 10 мл раствора едкого кали должен получиться бесцветный или только слегка желтоватый раствор. На поверхности жидкости и на дне не должно быть маслянистых капель.

Вода. 10 мл препарата охлаждают до 3°. Жидкость не должна мутнеть.

Количественное определение. Около 1 г препарата (точная навеска) помещают в коническую колбу емкостью 100 мл, прибавляют 25 мл 0,5 н. раствора едкого натра и взбалтывают до полного растворения. Колбу соединяют с обратным холодильником и нагревают на кипящей водяной бане в течение 10—15 минут. Раствор охлаждают и избыток щелочи оттитровывают 0,5 н. раствором соляной кислоты (индикатор — фенолфталеин).

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,5 н. раствора едкого натра соответствует 0,07607 г C8H8O3, которого в препарате должно быть не менее 99,0%.

Хранение. В хорошо укупоренной таре, предохраняющей от действия света. Противоревматическое, противовоспалительное, болеутоляющее средство для наружного применения.